# ООО "Темик ЛТД"

04210 Киев

Tel.:   38044 4188602

Fax:    38044 4613113

e-mail:  temik@ukrpost.net

Internet  www.temikltd.narod.ru

## Технический опросник для подготовки предложения /

Technischer Fragebogen für die Angebotsbearbeitung

Конструкция котла / Kesseltyp

(жаротрубно-дымогарный, водотрубный / GWK, WRK)___________________________________

1 Среда / Medium:

|  | горячая вода / Heißwasser |  | насыщенный пар / Sattdampf |
| --- | --- | --- | --- |
|  | перегретый пар / Heißdampf |  | прочее / sonstige |

2. Количество котлов / Anzahl der Kessel: ____________________________________________

3. Параметры на каждый котел / Daten je Kessel:

| Для парового котла макс. паропроизводительность Bei Dampfkessel max. Dampfleistung | т/ч t/h |  |
| --- | --- | --- |
| Для водогрейного котла макс. тепловая мощность Bei Heißwasserkessel max. Wärmeleistung | МВт MW |  |
| Минимальная мощность Mindestleistung | т/ч или МВт t/h bzw. MW |  |
| Макс. допустимое рабочее избыт. давление (предохранительный клапан) Max. zulässiger Betriebsüberdruck (Sicherheitsventil) | бар bar |  |
| Нормальное рабочее давление у потребителя Normaler Arbeitsdruck am Verbraucher | бар bar |  |
| Температура подачи - котел Vorlauftemperatur - Kessel | °C |  |
| Температура обратки - котел Rücklauftemperatur - Kessel | °C |  |
| Температура обратки / система Rücklauftemperatur / Anlage | °C |  |
| Давление перегретого пара (на перегревателе) Heißdampfdruck (Überhitzer) | бар bar |  |
| Температура перегретого пара Heißdampftemperatur | °C |  |
| Для парового котла температура питательной воды Bei Dampfkessel Speisewassertemperatur | °C |  |

Кпд / Wirkungsgrad:

Водогрейный котел / Heißwasserkessel:           93% (         или / oder 95,5% (

Паровой котел         /         Dampfkessel:           90% (         или / oder 94%    (

4. Топливо / Brennstoff:

| - Легкое жидкое топливо (низшая теплота сгорания) Leichtöl (unterer Heizwert) | кДж/кг kJ/kg |  |
| --- | --- | --- |
| Макс.содержание серы / S-Gehalt max. | % |  |
| - Тяжелое жидкое топливо - мазут (низшая теплота сгорания) Schweröl (unterer Heizwert) | кДж/кг kJ/kg |  |
| Макс.содержание серы / S-Gehalt max. | % |  |
| Макс. содержание азота / N-Gehalt max. | % |  |
| Вязкость при 50°C / Viskosität bei 50°C | сст / sst |  |
| - Природный газ (низшая теплота сгорания) Erdgas (unterer Heizwert) | кДж/кг kJ/kg |  |
| Давление газа на входе котельной Gasfließdruck vor Anlage | мбар/ бар mbar/ bar |  |
| Дополнительная информация Sonstige Informationen |

5. Водоподготовка питательной воды или воды котла /

WA Speisewasser bzw. Füllwasser

Просьба передать результаты анализа питательной воды!

Bitte Speisewasseranalyse übergeben!

Постоянная доля конденсата / ständiger Kondensatanteil______________________________%

Температура конденсата / Kondensattemperatur:____________________________________°C

Давление / Druck:____________________________________________________________бар / bar

6. Дымовая труба / Kamin:

|  | имеется / vorhanden |  | строить / bauen |  | стальная / Stahlkamin |  | кирпичная / gemauerter Kamin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

высота / Höhe:_____________м

7. Здание котельной / Kesselhaus

|  | имеется / vorhanden |  | строить / bauen |
| --- | --- | --- | --- |

Высота от верхней грани пола до нижней грани крыши        м

Höhe Oberkante Boden bis Unterkante Dach                               m________________________

8. Система измерения, управления и регулировки / MSR-Technik

|  | поставляется заказчиком / |  | особые требования / |  | котельная с постоянным |  | котельная без постоянного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieferung durch den Besteller |  | besondere Anforderungen |  | наблюдением / mit ständiger Beaufsichtigung |  | наблюдения / ohne ständige Beaufsichtigung |

9. Существующая электросеть        В / Гц

Vorhandene Elektrospannung        V / Hz___________________________

Вид тока / Stromart _______________________________________________

10. Особые требования к приемке /

Besondere Abnahmevorschriften _______________________________________________

______________________________________________________________________________

11. Регион устновки /

Aufstellungsregion

#### Климатические условия / Klimabedingungen:

Температура / Temperatur_____________________________________°C

Высота над уровнем моря / Aufstellungshöhe über NN_______________м

Влажность воздуха / Luftfeuchtigkeit______________________________

12. Прочие условия / Sonstige Bedingungen:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________